大连化物所热化学研究组分析测试登记表

申请日期：

| 申请人 姓 名 |  | 申请人 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 电 话 |  | 邮 箱 |  |
| 分析仪器 | STA449 □ TG209 □ TG (恒久)□ |
| 主要成分 |  | 样品数量 |  |
| 基本信息（必填） |
| 是否回收 |  | 是否有毒 |  |
| 是否可燃自燃 |  | 是否吸潮 |  |
| 测试条件 |
| 样品名称 | 气氛 | 测试温区 | 升降温速率 | 其他 |
| 如有特殊需求请注明 |  |
| 是否出报告 （出具报告加盖理化中心测试专用章，每份报告加收500元；加盖CMA章（具有资质的测试项目），每份报告加收2000元） |  |
| 用户签字 |  | 备 注 |  |

注：此申请表的内容是实验室安排分析样品数量和时间次序的依据，请认真填写。

附件1：样品要求

- 粉末样需30mg左右；块体样品直径不超过3mm，高不超过2mm，底面平整，与坩埚充分接触；液体样品需1ml左右；

- 含能材料、发泡材料、体积有膨胀的材料必须标注；

- 与氧化铝坩埚发生反应的物质，禁止测试；

- 卤元素样品、升华材料，禁止测试；

- 如果样品含酸根、卤素、硫、钒等成分，特别是碱金属盐（比如钠盐、钾盐），此类样品非常容易熔融后渗透坩埚导致粘连，请先联系相关负责老师沟通确认是否可做；

- STA设备禁止测试含有卤族元素样品，其他设备请提前告知含量；

- 对其它可能危害仪器的样品必须事先注明，并告知相关防护措施。

测试过程需要保温或者非常规测试条件或者非常规升温速率（常规升温速率为10K/min和5 K/min）需要重做基线，每条基线按照一个样品收费。

- 大连化物所热化学研究组分析测试登记表

申请日期：

| 申请人 姓 名 |  | 申请人 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 电 话 |  | 邮 箱 |  |
| 分析仪器 | STA449 □ DSC300 □ 高压DSC □ Discovery DSC □ Nano DSC □ |
| 主要成分 |  | 样品数量 |  |
| 基本信息（必填） |
| 样品分解温度（新样品需要附热重图谱） |  | 是否有毒 |  |
| 是否回收 |  | 是否可燃自燃 |  | 是否吸潮 |  |
| 测试条件 |
| 样品名称 | 气氛 | 测试温区 | 升降温速率 | 循环次数 | 其他 |
| 如有特殊需求请注明 |  |
| 是否出报告 （出具报告加盖理化中心测试专用章，每份报告加收500元；加盖CMA章（具有资质的测试项目），每份报告加收2000元） |  |
| 用户签字 |  | 备 注 |  |

注：此申请表的内容是实验室安排分析样品数量和时间次序的依据，请认真填写。

附件1：样品要求

1.粉末样需10mg左右；块体样品直径不超过3mm，高不超过2mm，底面平整，与坩埚充分接触（注意质量不超过30mg）；液体样品需1ml左右；

2.含能材料、发泡材料、体积有膨胀的材料必须标注；

3.与铝坩埚、氧化铝坩埚发生反应的物质，禁止测试；

4.卤素样品、升华材料，禁止测试；

5.STA设备禁止测试含有卤族元素样品，其他设备请提前告知含量；

6.对其它可能危害仪器的样品必须事先注明，并告知相关防护措施。

7.特别注意：测试温度范围内务必保证样品不能挥发、分解，否则会污染设备，同时受分解产物的影响，数据结果也不能代表样品本身相变等热效应（对于挥发分解的物质，推荐在TG-DSC项目下单）；如果样品的挥发、分解情况未知，建议先通过TG判断是否有失重（DSC测试的上限温度不能超过TG的起始失重温度）；100℃以上测试需要提供热重图证明材料在测试温度范围内稳定不分解，如果测试过程中样品分解挥发导致设备污染，由此产生的维修和成分验证费用由委托方承担所有责任；

8.STA测试过程需要保温或者非常规测试条件或者非常规升温速率（常规升温速率为10K/min和5 K/min）需要重做基线，每条基线按照一个样品收费。